|  | 兴宁市小水电站最小生态流量核定汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级支流 | 河流名称 | 电站名称 | 电站位置 | 集水面积(km2) | 多年平均径流深（mm） | 多年平均径流总量（万m3） | 多年平均流量（m3/s) | 生态流量核定方式 | 核定最小生态流量（m3/s) | 备注 |
| 1 | 宁江 | 干流及其他支流（6座） | 三金电站 | 刁坊镇金银村 | 1086.4 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 3.100 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 2 |  |  | 旺兴移民电站 | 福兴街道 | 998 | 600 | 59880 | 18.99 | 设计复核 | 1.899 |  |
| 3 |  |  | 望江狮移民电站 | 叶塘镇甘塘村 | 878 | 650 | 57070 | 18.10 | 设计复核 | 1.810 |  |
| 4 |  |  | 新寨祗电站 | 龙田镇油塘村 | 680 | 600 | 40800 | 12.94 | 设计复核 | 1.294 |  |
| 5 |  |  | 合水水库坝后电站 | 合水镇圩镇西区一号 | 600 | —— | —— | —— | 梅市府函[2020]279号批复 | 2.000 | 按梅市府函[2020]279号批复：水库水位高于134.3米时，流量不小于2m3/s,水库水位低于134.3米时，流量不小于1m3/s |
| 6 |  |  | 东湖水库坝后电站 | 坭陂镇东山村 | 6.83 | 600 | 409.8 | 0.13 | 设计复核 | 0.013 |  |
| 7 |  | 笃陂河（7座） | 永和镇林场兴达电站 | 永和镇林场村 | 2.8 | 600 | 168 | 0.05 | 设计复核 | 0.005 |  |
| 8 |  |  | 永和蓝排电站 | 永和镇蓝排村 | 4 | 600 | 240 | 0.08 | 设计复核 | 0.008 |  |
| 9 |  |  | 坭陂镇古河陂电站 | 坭陂镇新岭村 | 10 | 600 | 600 | 0.19 | 设计复核 | 0.019 |  |
| 10 |  |  | 笃陂电站 | 坭陂镇笃陂村 | 2 | 600 | 120 | 0.04 | 设计复核 | 0.004 |  |
| 11 |  |  | 夜明电站 | 永和镇夜明村 | 2.2 | 600 | 132 | 0.04 | 设计复核 | 0.004 |  |
| 12 |  |  | 福岭水库坝后电站 | 永和镇永星村 | 20.6 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.060 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 13 |  |  | 永和石陂电站 | 永和镇大成村 | 5 | 600 | 300 | 0.10 | 设计复核 | 0.010 |  |
| 14 |  | 麻岭河（4座） | 麻岭水库坝后电站 | 叶塘镇麻岭村 | 14.2 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.029 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 15 |  |  | 仙人座石坝后电站 | 新陂镇乐仙村 | 10.3 | 600 | 618 | 0.20 | 设计复核 | 0.020 |  |
| 16 |  |  | 响水寨水库坝后电站 | 新陂镇先声村 | 3.2 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.019 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 17 |  |  | 曾坑水库坝后电站 | 新陂镇福民村 | 9.44 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.027 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 18 |  | 和山河（7座） | 永和七层加工厂电站 | 永和镇七层村 | 2.8 | 600 | 168 | 0.05 | 设计复核 | 0.005 |  |
| 19 |  |  | 永和镇七层电站 | 永和镇七层村 | 5 | 600 | 300 | 0.10 | 设计复核 | 0.010 |  |
| 20 |  |  | 石马镇宫前电站 | 石马镇宫前村 | 25 | 600 | 1500 | 0.48 | 设计复核 | 0.048 |  |
| 21 |  |  | 宁中镇邹陶电站 | 宁中镇邹陶村 | 21.4 | 600 | 1284 | 0.41 | 设计复核 | 0.041 |  |
| 22 |  |  | 和山岩水库坝后电站 | 宁中镇大茔村 | 32.5 | —— | —— | —— | 工程设计 | 0.187 | 按本工程增效扩容改造设计成果 |
| 23 |  |  | 上坪塘水库坝后电站 | 龙田镇石壁村 | 9.44 | 600 | 566.4 | 0.18 | 设计复核 | 0.018 |  |
| 24 |  |  | 武仙岩水库坝后电站 | 龙田镇高陂村 | 2.3 | 600 | 138 | 0.04 | 设计复核 | 0.004 |  |
| 25 |  | 石马河（11座） | 石岌电站 | 石马镇石岌村 | 5.5 | 600 | 330 | 0.10 | 设计复核 | 0.010 |  |
| 26 |  |  | 仙人俺电站 | 石马镇石岌村 | 7.3 | 600 | 438 | 0.14 | 设计复核 | 0.014 |  |
| 27 |  |  | 上庄电站 | 石马镇上庄村 | 7.2 | 600 | 432 | 0.14 | 设计复核 | 0.014 |  |
| 28 |  |  | 下庄电站 | 石马镇下庄村 | 25 | 600 | 1500 | 0.48 | 设计复核 | 0.048 |  |
| 29 |  |  | 马下电站 | 石马镇马下村 | 3 | 600 | 180 | 0.06 | 设计复核 | 0.006 |  |
| 30 |  |  | 龙陂头电站 | 石马镇陶背村 | 55 | 600 | 3300 | 1.05 | 设计复核 | 0.105 |  |
| 31 |  |  | 洋门电站 | 石马镇洋门村 | 85 | 600 | 5100 | 1.62 | 设计复核 | 0.162 |  |
| 32 |  |  | 石壁水库坝后电站 | 龙田镇石壁村 | 102 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.310 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 33 |  |  | 溪唇电站 | 龙田镇凉伞村 | 151 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.200 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 34 |  |  | 下官电站 | 合水镇下官村 | 24.8 | 600 | 1488 | 0.47 | 设计复核 | 0.047 |  |
| 35 |  |  | 中官电站 | 合水镇中官村 | 20.1 | 600 | 1206 | 0.38 | 设计复核 | 0.038 |  |
| 36 |  | 朱坑河（2座） | 角背电站 | 大坪镇兰亭村 | 3 | 710 | 213 | 0.07 | 设计复核 | 0.007 |  |
| 37 |  |  | 三变电站 | 叶塘镇三变村 | 6.88 | 600 | 412.8 | 0.13 | 设计复核 | 0.013 |  |
| 38 |  | 罗塘河（1座） | 棚板桥电站 | 合水镇龙东村 | 15.8 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.019 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 39 |  | 黄陂河（32座） | 新娘潭电站 | 黄陂镇樟坑村 | 9.5 | 700 | 665 | 0.21 | 设计复核 | 0.021 |  |
| 40 |  |  | 岗背五星小水电站 | 黄陂镇五星村 | 10.6 | 640 | 678.4 | 0.22 | 设计复核 | 0.022 |  |
| 41 |  |  | 岗背学士电站 | 黄陂镇学士村 | 200 | 640 | 12800 | 4.06 | 设计复核 | 0.406 |  |
| 42 |  |  | 联丰电站 | 黄陂镇联丰村 | 1.3 | 700 | 91 | 0.03 | 设计复核 | 0.003 |  |
| 43 |  |  | 柏陂电站 | 黄陂镇联丰村 | 214 | 700 | 14980 | 4.75 | 设计复核 | 0.475 |  |
| 44 |  |  | 径口三电站 | 黄陂镇径口村 | 146 | 640 | 9344 | 2.96 | 设计复核 | 0.296 |  |
| 45 |  |  | 梅子坪电站 | 黄陂镇浊水村 | 13 | 680 | 884 | 0.28 | 设计复核 | 0.028 |  |
| 46 |  |  | 卓形坑电站 | 黄陂镇陶塘村 | 2.97 | 680 | 201.96 | 0.06 | 设计复核 | 0.006 |  |
| 47 |  |  | 龙溪电站 | 黄陂镇龙溪村 | 5 | 670 | 335 | 0.11 | 设计复核 | 0.011 |  |
| 48 |  |  | 黄陂二电站 | 黄陂镇下翁村 | 59 | —— | —— | —— | 工程设计批复 | 0.050 | 按本工程增效扩容改造设计批复成果 |
| 49 |  |  | 龙潭电站 | 黄陂镇下翁村 | 3 | 710 | 213 | 0.07 | 设计复核 | 0.007 |  |
| 50 |  |  | 温公库尾电站 | 黄陂镇上翁村 | 22 | 710 | 1562 | 0.50 | 设计复核 | 0.050 |  |
| 51 |  |  | 温公水库坝后电站 | 黄陂镇上翁村 | 56.2 | —— | —— | —— | 工程设计 | 0.150 | 按本工程增效扩容改造设计成果 |
| 52 |  |  | 雉鸡潭尾水电站 | 黄陂镇上翁村 | 40 | 710 | 2840 | 0.90 | 设计复核 | 0.090 |  |
| 53 |  |  | 喷水寨电站 | 黄陂镇上翁村 | 4 | 710 | 284 | 0.09 | 设计复核 | 0.009 |  |
| 54 |  |  | 雉鸡潭水电站 | 黄陂镇上翁村 | 38 | —— | —— | —— | 工程设计批复 | 0.140 | 按本工程增效扩容改造设计批复成果 |
| 55 |  |  | 马安寨电站 | 黄槐镇下宝龙村 | 2 | 750 | 150 | 0.05 | 设计复核 | 0.005 |  |
| 56 |  |  | 风雨亭电站 | 黄槐镇下宝龙村 | 36.16 | 750 | 2712 | 0.86 | 设计复核 | 0.086 |  |
| 57 |  |  | 下坪里电站 | 罗岗镇五福村 | 24 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.060 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 58 |  |  | 接龙潭电站 | 罗岗镇五福村 | 1.5 | 750 | 112.5 | 0.04 | 设计复核 | 0.004 |  |
| 59 |  |  | 五福米西潭电站 | 罗岗镇五福村 | 5 | 750 | 375 | 0.12 | 设计复核 | 0.012 |  |
| 60 |  |  | 五福联户电站 | 罗岗镇五福村 | 28 | 750 | 2100 | 0.67 | 设计复核 | 0.067 |  |
| 61 |  |  | 五福三发电站 | 罗岗镇五福村 | 2.5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.005 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 62 |  |  | 黄溪水口电站 | 黄槐镇黄溪村 | 1.5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.008 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 63 |  |  | 班基坪电站 | 黄槐镇黄溪村 | 22 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.084 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 64 |  |  | 黄溪樟坝电站 | 黄槐镇黄溪村 | 2.5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.004 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 65 |  |  | 飞鹅头尾水电站 | 黄槐镇黄溪村 | 16 | 750 | 1200 | 0.38 | 设计复核 | 0.038 |  |
| 66 |  |  | 飞鹅头电站 | 黄槐镇宝丰村 | 22 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.049 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 67 |  |  | 飞鹅头坝后电站 | 黄槐镇黄溪村 | 22 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.048 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 68 |  |  | 上白溪电站 | 黄槐镇黄溪村 | 8 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.023 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 69 |  |  | 上白狮子角水电站 | 黄槐镇黄溪村 | 3 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.006 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 70 |  |  | 泉发水电站 | 黄槐镇黄溪村 | 2.5 | 750 | 187.5 | 0.06 | 设计复核 | 0.006 |  |
| 71 |  | 黄槐河（17座） | 禾村水电厂 | 黄槐镇禾村 | 38 | 750 | 2850 | 0.90 | 设计复核 | 0.090 |  |
| 72 |  |  | 大水尾电站 | 黄槐镇双龙村 | 3.16 | 750 | 237 | 0.08 | 设计复核 | 0.008 |  |
| 73 |  |  | 槐联电站 | 黄槐镇槐西村 | 15 | 750 | 1125 | 0.36 | 设计复核 | 0.036 |  |
| 74 |  |  | 下宝龙村办电站 | 黄槐镇下宝龙村 | 28 | 750 | 2100 | 0.67 | 设计复核 | 0.067 |  |
| 75 |  |  | 下宝龙联户电站 | 黄槐镇下宝龙村 | 25 | 750 | 1875 | 0.59 | 设计复核 | 0.059 |  |
| 76 |  |  | 上宝龙电站 | 黄槐镇上宝龙村 | 23 | 750 | 1725 | 0.55 | 设计复核 | 0.055 |  |
| 77 |  |  | 鸡子坝电站 | 黄槐镇宝丰村 | 20 | 750 | 1500 | 0.48 | 设计复核 | 0.048 |  |
| 78 |  |  | 宝丰电站 | 黄槐镇宝丰村 | 16 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.030 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 79 |  |  | 宝丰齐巴岭电站 | 黄槐镇宝丰村 | 12 | 750 | 900 | 0.29 | 设计复核 | 0.029 |  |
| 80 |  |  | 黄槐山尾电站 | 黄槐镇宝丰村 | 6 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.011 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 81 |  |  | 上寨角电站 | 黄槐镇宝丰村 | 0.5 | 750 | 37.5 | 0.01 | 设计复核 | 0.001 |  |
| 82 |  |  | 上路过水电站 | 黄槐镇宝丰村 | 2 | 750 | 150 | 0.05 | 设计复核 | 0.005 |  |
| 83 |  |  | 赤竹坪电站 | 黄槐镇宝丰村 | 8 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.023 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 84 |  |  | 龙狮寨电站 | 黄槐镇宝丰村 | 3 | 750 | 225 | 0.07 | 设计复核 | 0.007 |  |
| 85 |  |  | 新村电站 | 黄槐镇新村 | 10 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.080 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 86 |  |  | 解湖电站 | 黄槐镇新村 | 4 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.009 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 87 |  |  | 槐西大坝电站 | 黄槐镇槐西村 | —— | —— | —— | —— | 设计复核 | —— | 拟报废 |
| 88 |  | 罗岗河（25座） | 双红水电站 | 大坪镇双红村 | 5.34 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.011 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 89 |  |  | 钳口陂电站 | 大坪镇兰塘村 | 4.05 | 710 | 287.55 | 0.09 | 设计复核 | 0.009 |  |
| 90 |  |  | 潭坑电站 | 大坪镇潭坑村 | 200 | 710 | 14200 | 4.50 | 设计复核 | 0.450 |  |
| 91 |  |  | 坪光电站 | 大坪镇坪光村 | 190 | 710 | 13490 | 4.28 | 设计复核 | 0.428 |  |
| 92 |  |  | 军心电站 | 大坪镇大塘村 | 80 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.057 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 93 |  |  | 金甲电站 | 大坪镇金坑村 | 180 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.45 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 94 |  |  | 接龙潭电站 | 大坪镇双红村 | 1.5 | 710 | 106.5 | 0.03 | 设计复核 | 0.003 |  |
| 95 |  |  | 联兴惠民电站 | 罗岗镇福胜村 | 148 | 750 | 11100 | 3.52 | 设计复核 | 0.352 |  |
| 96 |  |  | 小霞岚电站 | 罗岗镇福胜村 | 16 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.035 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 97 |  |  | 何屋陂电站 | 罗岗镇福胜村 | 131 | 750 | 9825 | 3.12 | 设计复核 | 0.312 |  |
| 98 |  |  | 乃刀陂电站 | 罗岗镇坳下村 | 44 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.139 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 99 |  |  | 土礤下电站 | 罗岗镇罗中村 | 12.5 | 750 | 937.5 | 0.30 | 设计复核 | 0.030 |  |
| 100 |  |  | 新娘潭电站 | 罗岗镇罗中村 | 12.6 | 750 | 945 | 0.30 | 设计复核 | 0.030 |  |
| 101 |  |  | 丹陂径电站 | 罗岗镇联兴村 | 36.2 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.077 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 102 |  |  | 喷水寨电站 | 罗岗镇高陂村 | 2.5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.005 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 103 |  |  | 白水电站 | 罗岗镇白水村 | 2.5 | 750 | 187.5 | 0.06 | 设计复核 | 0.006 |  |
| 104 |  |  | 墩背电站 | 罗岗镇溪庄村 | 27.8 | 750 | 2085 | 0.66 | 设计复核 | 0.066 |  |
| 105 |  |  | 溪庄电站 | 罗岗镇溪庄村 | 26.8 | 750 | 2010 | 0.64 | 设计复核 | 0.064 |  |
| 106 |  |  | 溪美电站 | 罗岗镇溪庄村 | 27.8 | 750 | 2085 | 0.66 | 设计复核 | 0.066 |  |
| 107 |  |  | 斗华寨电站 | 罗岗镇溪联村 | 1.5 | 750 | 112.5 | 0.04 | 设计复核 | 0.004 |  |
| 108 |  |  | 坪联电站 | 罗岗镇溪联村 | 17.8 | 750 | 1335 | 0.42 | 设计复核 | 0.042 |  |
| 109 |  |  | 马头山电站 | 罗岗镇溪联村 | 17.8 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.039 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 110 |  |  | 溪联电站 | 罗岗镇溪联村 | 6.8 | 750 | 510 | 0.16 | 设计复核 | 0.016 |  |
| 111 |  |  | 罗岗镇新村电站 | 罗岗镇溪联村 | 17.8 | 750 | 1335 | 0.42 | 设计复核 | 0.042 |  |
| 112 |  |  | 上下畲电站 | 罗浮镇上下畲村 | 8.63 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.019 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 113 | 韩江（梅江）其他支流 | 松陂河（3座） | 峭陂发电站 | 水口镇松陂村 | 23.8 | 910 | 2165.8 | 0.69 | 设计复核 | 0.069 |  |
| 114 |  |  | 洪坑径电站 | 水口镇松陂村 | 2.4 | —— | —— | —— | 工程设计 | 0.036 | 按本工程增效扩容改造设计成果 |
| 115 |  |  | 教美电站 | 水口镇教美村 | 5.09 | 800 | 407.2 | 0.13 | 设计复核 | 0.013 |  |
| 116 |  | 宋声河（5座） | 坪畲一级电站 | 水口镇共寨村 | 5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.025 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 117 |  |  | 坪畲二级电站 | 水口镇共寨村 | 8 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.025 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 118 |  |  | 坪畲三级电站 | 水口镇共寨村 | 5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.037 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 119 |  |  | 双成电站 | 水口镇双成村 | 30 | 800 | 2400 | 0.76 | 设计复核 | 0.076 |  |
| 120 |  |  | 赖陂径电站 | 水口镇光夏村 | 30.58 | 800 | 2446.4 | 0.78 | 设计复核 | 0.078 |  |
| 121 |  | 邹洞水（1座） | 径里电站 | 水口镇荷树村 | 17 | 800 | 1360 | 0.43 | 设计复核 | 0.043 |  |
| 122 |  | 丰良河（2座） | 锅子坝二级电站 | 水口镇新坪村 | 5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.016 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 123 |  |  | 锅子坝三级电站 | 水口镇新坪村 | 5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.021 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 124 |  | 大嵩水（7座） | 水头电站 | 水口镇坪畲村 | 3 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.01 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 125 |  |  | 鸡心山电站 | 水口镇茂兴村 | 3 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.01 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 126 |  |  | 茂兴电站 | 水口镇茂兴村 | 7 | 910 | 637 | 0.20 | 设计复核 | 0.020 |  |
| 127 |  |  | 洋塘崆电站 | 水口镇茂兴村 | 11 | 910 | 1001 | 0.32 | 设计复核 | 0.032 |  |
| 128 |  |  | 榴石塘一级电站 | 水口镇邹洞村 | 22 | 910 | 2002 | 0.63 | 设计复核 | 0.063 |  |
| 129 |  |  | 榴石塘二级电站 | 水口镇邹洞村 | 22 | 910 | 2002 | 0.63 | 设计复核 | 0.063 |  |
| 130 |  | 松林水（1座） | 黎陂寨电站 | 新圩镇民新村 | 8.88 | —— | —— | —— | 工程设计 | 0.03 | 按本工程增效扩容改造设计成果 |
| 131 |  | 先锋河（1座） | 太阳电站 | 径南镇太阳村 | 1.5 | 650 | 97.5 | 0.03 | 设计复核 | 0.003 |  |
| 132 |  | 荷泗水（4座） | 章峰电站 | 径南镇章峰村 | 5.5 | 650 | 357.5 | 0.11 | 设计复核 | 0.011 |  |
| 133 |  |  | 东升电站 | 径南镇东升村 | 12 | 650 | 780 | 0.25 | 设计复核 | 0.025 |  |
| 134 |  |  | 陂蓬电站 | 径南镇陂蓬村 | 3.5 | 650 | 227.5 | 0.07 | 设计复核 | 0.007 |  |
| 135 |  |  | 梧地径电站 | 径南镇黄坑村 | 7.8 | 650 | 507 | 0.16 | 设计复核 | 0.016 |  |
| 136 |  | 南口水（2座） | 新洲电站 | 径南镇新洲村 | 4 | 650 | 260 | 0.08 | 设计复核 | 0.008 |  |
| 137 |  |  | 吊滨潭电站 | 径南镇胪胜村 | 12 | 650 | 780 | 0.25 | 设计复核 | 0.025 |  |
| 138 | 东江（渡田河） | 干流及其他支流（4座） | 岭南村电站 | 罗浮镇小佑村 | 8 | 810 | 648 | 0.21 | 设计复核 | 0.021 |  |
| 139 |  |  | 小寨电站 | 罗浮镇小佑村 | 4 | 810 | 324 | 0.10 | 设计复核 | 0.010 |  |
| 140 |  |  | 小人村电站 | 罗浮镇小佑村 | 3 | 810 | 243 | 0.08 | 设计复核 | 0.008 |  |
| 141 |  |  | 渡田河水电站 | 罗浮镇小佑村 | 1840 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 7.73 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 142 |  | 罗浮河（8座） | 澄联电站 | 罗浮镇澄联村 | 8 | 810 | 648 | 0.21 | 设计复核 | 0.021 |  |
| 143 |  |  | 石下电站 | 罗浮镇高坑村 | 8 | 810 | 648 | 0.21 | 设计复核 | 0.021 |  |
| 144 |  |  | 高坑水库坝后电站 | 罗浮镇高坑村 | 9.67 | 810 | 783.27 | 0.25 | 设计复核 | 0.025 |  |
| 145 |  |  | 响水宫电站 | 罗浮镇浮丰村 | 4.5 | 810 | 364.5 | 0.12 | 设计复核 | 0.012 |  |
| 146 |  |  | 刘福先电站 | 罗浮镇浮光村 | 9.8 | 810 | 793.8 | 0.25 | 设计复核 | 0.025 |  |
| 147 |  |  | 甜鱼礤电站 | 罗浮镇勤光村 | 10 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.088 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 148 |  |  | 北塘电站 | 罗浮镇勤光村 | 6.7 | 810 | 542.7 | 0.17 | 设计复核 | 0.017 |  |
| 149 |  |  | 圆潭电站 | 罗浮镇勤光村 | 9.2 | 810 | 745.2 | 0.24 | 设计复核 | 0.024 |  |
| 150 |  | 信东河（9座） | 上佑电站 | 罗浮镇小佑村 | 2 | 810 | 162 | 0.05 | 设计复核 | 0.005 |  |
| 151 |  |  | 大排塘电站 | 罗浮镇小佑村 | 6.5 | 810 | 526.5 | 0.17 | 设计复核 | 0.017 |  |
| 152 |  |  | 信东河二级水电站 | 罗浮镇小佑村 | 0.12 | —— | —— | —— | 工程设计批复 | 0.06 | 按本工程增效扩容改造设计批复成果 |
| 153 |  |  | 小佑猪麻坑电站 | 罗浮镇小佑村 | 8.5 | 810 | 688.5 | 0.22 | 设计复核 | 0.022 |  |
| 154 |  |  | 蕉头角电站 | 罗浮镇浮美村 | 16.4 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.1385 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 155 |  |  | 咸水电站 | 罗浮镇浮美村 | 7 | 810 | 567 | 0.18 | 设计复核 | 0.018 |  |
| 156 |  |  | 下佑电站 | 罗浮镇浮美村 | 8 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.117 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 157 |  |  | 山背电厂 | 罗浮镇浮美村 | 4.5 | 810 | 364.5 | 0.12 | 设计复核 | 0.012 |  |
| 158 |  |  | 华丰电站 | 罗浮镇浮美村 | 8 | 810 | 648 | 0.21 | 设计复核 | 0.021 |  |
| 159 |  | 大信河（16座） | 象湖电站 | 罗浮镇象湖村 | 2 | 810 | 162 | 0.05 | 设计复核 | 0.005 |  |
| 160 |  |  | 同心电站 | 罗浮镇象湖村 | 2.5 | 810 | 202.5 | 0.06 | 设计复核 | 0.006 |  |
| 161 |  |  | 瑶兴擦茶场电站 | 罗浮镇瑶兴村 | 5 | 810 | 405 | 0.13 | 设计复核 | 0.013 |  |
| 162 |  |  | 擦茶场水口电站 | 罗浮镇瑶兴村 | 10 | 810 | 810 | 0.26 | 设计复核 | 0.026 |  |
| 163 |  |  | 礤上电站 | 罗浮镇瑶兴村 | 20 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.013 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 164 |  |  | 阳天嶂电站 | 罗浮镇瑶兴村 | 9.67 | 810 | 783.27 | 0.25 | 设计复核 | 0.025 |  |
| 165 |  |  | 瑶兴村办电站 | 罗浮镇瑶兴村 | 21 | 810 | 1701 | 0.54 | 设计复核 | 0.054 |  |
| 166 |  |  | 遥兴电站 | 罗浮镇瑶兴村 | 2.5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.068 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 167 |  |  | 南坑里电站 | 罗浮镇中和村 | 2.8 | 810 | 226.8 | 0.07 | 设计复核 | 0.007 |  |
| 168 |  |  | 猪畲尾电站 | 罗浮镇中和村 | 5 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.011 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 169 |  |  | 三坑一级电站 | 罗浮镇新南村 | 6 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.003 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 170 |  |  | 三坑二级电站 | 罗浮镇新南村 | 6 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.013 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 171 |  |  | 华源电站 | 罗浮镇新南村 | 11 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.045 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 172 |  |  | 华兴电站 | 罗浮镇新南村 | 7 | 810 | 567 | 0.18 | 设计复核 | 0.018 |  |
| 173 |  |  | 芋子坳电站 | 罗浮镇新南村 | 5.6 | —— | —— | —— | 水资源论证 | 0.012 | 最小生态流量按水资源论证成果 |
| 174 |  |  | 南新电站 | 罗浮镇新南村 | 6.5 | 810 | 526.5 | 0.17 | 设计复核 | 0.017 |  |